Производственные сточные воды

(выпуск №2)

1. Реквизиты предприятия:

- наименование.ГУП «Калининградский янтарный комбинат».......................

- адрес.238580, Калининградская обл., п. Янтарный, ул. Балебина, 1..........

- телефоны.. 8 (4015) 33 72 40...........................................................................

- факс.. 8 (4015) 46 67 29....................................................................................

- e-mail.. yantar@baltnet.ru...................................................................................

2. Контактное лицо:

- Ф. И. О.: ..Кощавец Светлана Юрьевна.........................................................

- занимаемая должность..инженер по охране окружающей среды................

- телефоны.. 8 (4012) 31 08 68...........................................................................

- факс.. 8 (4012) 31 08 68.....................................................................................

- e-mail..kochavez@mail.ru..................................................................................

3. Характеристика сточной воды, подлежащей очистке: выпуск №2 (по проекту НДС)

| Характеристика сточных вод | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м 3/сут | м3/час среднее | м3/час макс |
| Производственные | 95331,0 | 5958,163 | - |
| Производственно - ливневые |  |  |  |
| Продувка оборотных систем |  |  |  |
| Ливневые |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые |  |  |  |
| другие |  |  |  |
| другие |  |  |  |

4.  Точная формулировка задачи заказчиком (цель работы)

…Снижение концентрации железа в сточных водах, сбрасываемых через выпуск….. …№2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Состав сточных вод, поступающих на очистку и требования к составу очищенной воды:

| № | Наименование показателя | Размерность | Поступающий сток (max за 2011 г.) | Требования к очищенной воде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура, | С о |  |  |
| 2 | рН | ед |  |  |
| 3 | ХПК | мгО2/л |  |  |
| 4 | БПКполн. | мгО2/л | 12,768 | 3,0 |
| 5 | Взвешенные в-ва | мг/л | 238,0 | 21,525 |
| 6 | Жиры | мг/л |  |  |
| 7 | Нефтепродукты | мг/л | 0,059 | 0,029 |
| 8 | СПАВ | мг/л |  |  |
| 9 | Сухой остаток | мг/л | 4800,0 | 3632,5 |
| 10 | Общее солесодержание | мг/л |  |  |
| 11 | Азот аммонийный | мг/л | 0,9 | 0,5 |
| 12 | Азот нитратов | мг/л |  |  |
| 13 | Азот нитритов | мг/л |  |  |
| 14 | Нитраты | мг/л | 2,8 | 1,975 |
| 15 | Нитриты | мг/л | 0,02 | 0,02 |
| 16 | Азот общий | мг/л |  |  |
| 17 | Фосфаты | мг/л | 0,091 | 0,048 |
| 18 | Фосфор фосфатов | мг/л |  |  |
| 19 | Сульфаты | мг/л | 620,0 | 321,75 |
| 20 | Хлориды | мг/л | 3290,0 | 1242,5 |
| 21 | Хром 6+ | мг/л |  |  |
| 22 | Хром 3+ | мг/л |  |  |
| 23 | Железо общее | мг/л | 2,6 | 0,05 |
| 24 | Цинк | мг/л |  |  |
| 25 | Кадмий | мг/л |  |  |
| 26 | Ртуть | мг/л |  |  |
| 27 | Никель | мг/л |  |  |
| 28 | Медь | мг/л | 0,007 | 0,004 |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |

6. Сброс очищенной воды:

-  в водоем      _V_ да ___ нет

-  в коллектор ___ да ___ нет

-  на рельеф    ___ да ___ нет

-  повторное использование в производстве  ___ да ___ нет

другое……………………………………………………………………………………………

7. Укажите, пожалуйста, вид строительства:

- новое строительство ______

- реконструкция полная ______

- реконструкция с использованием имеющегося оборудования ______